Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Ковдорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ»)

ул. Баштыркова,  д.5а,  г. Ковдор, Мурманская область, 184143

(8-815-35) 5-10-58, факс   (8-815-35) 5-04-60, е-mail: kovdor.dipi@yandex.ru

ОГРН 1035100038159, ИНН 5104908692, КПП 510401001

Извещение о проведении запроса котировок

«02» июня 2015 года

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): запрос котировок.

Заказчик: ГОАУСОН «Ковдорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

место нахождения: 184143, Мурманская область, г. Ковдор, ул. Баштыркова, д. 5а;

почтовый адрес: 184143, Мурманская область, г. Ковдор, ул. Баштыркова, д. 5а;

адрес электронной почты: kovdor.dipi@yandex.ru;

номер контактного телефона: 8(81535) 5-04-60;

ответственное должностное лицо заказчика: Зеленская Елена Геннадьевна,

извещает о проведении запроса котировок на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по восстановлению эффективности функционирования систем вентиляции

| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по восстановлению эффективности функционирования систем вентиляции |
| --- | --- |
| Характеристики и количество выполняемых работ | Согласно техническому заданию (Приложение № 2). |
| Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора | 228 182 (Двести двадцать восемь тысяч сто восемьдесят два) рубля 80 копеек. НМЦ гражданско-правового договора установлена в соответствии с протоколом формирования начальной (максимальной) цены ГПД (приложение № 4). |
| Порядок формирования цены гражданско-правового договора | Цена гражданско-правового договора включает в себя все налоги, сборы, затраты, связанные с выполнением работ в полном объеме, использованием оборудования и материалов Подрядчика, средств механизации, используемых при выполнении работ, страхование, уплату таможенных сборов и пошлин, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика. |
| Источник финансирования закупки | Средства от приносящей доход деятельности на 2015 год |
| Место выполнения работ | 184143, Мурманская область, г. Ковдор, ул. Баштыркова, дом 5а, пищеблок |
| Сроки выполнения работ | Со дня подписания договора по 15.07.2015 года включительно. |
| Срок и условия оплаты выполнения работ | Оплата поставки товара производится по безналичному расчету (путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика) и в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения счета. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: счет, акты выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных Работ (КС-3), подписанные обеими Сторонами. Авансирование настоящим Договором не предусмотрено. |
| Срок, место и порядок подачи котировочных заявок | Срок подачи котировочных заявок: 4 (четыре) рабочих дня с даты опубликования извещения на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», адрес: www.zakupki.gov.ru Начало подачи котировочных заявок: 9 час. 00 мин. «02» июня 2015 года. Окончание подачи котировочных заявок: 17 час. 00 мин. «05» июня 2015 года. Заявки принимаются заказчиком: - на бумажном носителе по месту нахождения: 184143, Мурманская обл. г. Ковдор, ул. Баштыркова, д. 5а, 3 этаж, каб. Администрации в рабочие дни с 08:30 часов до 17:00 часов (перерыв с 12:45 часов до 14:00 часов); - по почтовому адресу: 184143, Мурманская обл. г. Ковдор, ул. Баштыркова, д. 5а; Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую, не допускается. Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме в запечатанном конверте. |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок | Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок проводится по адресу: 184143, Мурманская обл. г. Ковдор, ул. Баштыркова, д. 5а, каб. Администрации. Начало вскрытия конвертов в 11 час. 00 мин. «06» июня 2015 года. |
| Информация о ответственных за заключение гражданско-правового договора | Зеленская Елена Геннадьевна, юрисконсульт. Рабочий телефон: 8(81535) 50460, е-mail: kovdor.dipi@yandex.ru. |
| Форма заявки на участие в запросе котировок | Котировочная заявка подается по прилагаемой форме (Приложение № 1) с заполнением всех обязательных граф. Изменение формы котировочной заявки не допускается. В письменной форме котировочная заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок указанных в извещении о проведении запроса котировок. |
| Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается гражданско-правовой договор при уклонении победителя от заключения контракта, должен подписать гражданско-правовой договор | Гражданско-правовой договор может быть заключен не ранее чем через 7 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 дней с даты подписания указанного протокола. |
| Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения гражданско-правового договора | В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный гражданско-правовой договор в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. |
| Информация о возможности одностороннего отказа от гражданско-правового договора | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения гражданско-правового договора в соответствии с п.11.12 раздела 11 Положения о закупке ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ» от 09.04.2015 года и действующим законодательством. |
| Единые требования, предъявляемые к участникам запроса котировок | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов. |
| Дополнительные требования, предъявляемые к участникам запроса котировок | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |

Приложения:

1. Форма заявки.

2. Техническое задание.

3. Проект гражданско-правового договора.

4. Протокол формирования начальной (максимальной) цены договора.

Ответственное лицо:

Юрисконсульт

Зеленская Елена Геннадьевна

8(81535) 50460

Приложение  № 1

Кому: ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ»

# Адрес для отправки почтой:

184143, Мурманская область, г.Ковдор, ул. Баштыркова, д.5а

Адрес для доставки курьером: 
184143, Мурманская область, г.Ковдор, ул. Баштыркова, д.5а

_____________ № ______________

(дата)                        (номер исх.)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на выполнение работ

1. Сведения об участнике закупки:

| Сведения обязательные для заполнения: |
| --- |
| Наименование для юридического лица |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица |  |
| Место нахождения для юридического лица |  |
| Место жительства для физического лица |  |
| Банковские реквизиты участника запроса котировок (расчетный счет, наименование банка, город, БИК, кор.счет) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок |  |
| Дополнительные сведения*: (* заполняются по желанию участника запроса котировок) |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Почтовый адрес, по которому следует направлять почтовую корреспонденцию участнику |  |
| Телефон, факс, электронная почта |  |
| КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКОНХ |  |

2. Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения с

(наименование заказчика по данному запросу котировок)

гражданско-правового договора на

(наименование товаров/работ/услуг по данному запросу котировок)

я, нижеподписавшийся, действуя от имени участника данной закупки (являясь участником закупки), выражаю свое согласие исполнить условия гражданско-правового договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и предлагаю выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

4. Предложение о цене гражданско-правового договора составляет: ______________________________________________ (прописью) рублей, в т.ч. НДС ___ .

Цена настоящего Договора включает в себя все налоги, сборы, затраты, связанные с выполнением работ в полном объеме, использованием оборудования и материалов Подрядчика, средств механизации, используемых при выполнении работ, страхование, уплату таможенных сборов и пошлин, других обязательных платежей и иных расходов.

5. Ниже подтверждаем о соответствии нас требованиям к участникам закупки, указанных в извещении, в соответствии с действующим законодательством, а именно:

а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки – Подтверждаем/не подтверждаем

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства – Проводится/непроводится

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке – Приостоновлена/не приостановлена

г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято - Отсутствует/ «____» % от балансовой стоимости активов

д) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации – Отсутствует/имеется

е) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов - Отсутствует/имеется

ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа - Отсутствует/имеются

___________________________________________             ______________       ____________

Должность руководителя (уполномоченного лица)                (подпись)                 (Ф.И.О.)

участника закупки

# М.П.

* - При заполнении котировочной заявки участник размещения заказа указывает наименование конкретного товара, который он обязуется поставить в случае признания его победителем по итогам проведения запроса котировок цен, а также  другие характеристики товара, ГОСТ, ТУ, в случае если такие  требования установлены извещением о проведении  запроса котировок цен;

- при описании качественных характеристик товара использование слов «или эквивалент» не допускается, так как не позволяет определить какой именно товар предлагает участник размещения заказа. Применение слов «или эквивалент» также рассматривается как несоответствие заявки требованиям извещения о проведении запроса котировок цен.

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению

эффективности функционирования систем вентиляции

1.  Наименование объекта закупки – выполнение работ по восстановлению эффективности функционирования систем вентиляции

2.  Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

2.1. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Ковдор, ул. Баштыркова, дом 5а, пищеблок.

2.2. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора до 15 июля 2015 года включительно. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

2.3. Условия выполнения работ:

2.3.1. Выполнить работы в полном объеме, обеспечив, в соответствии с техническим заданием, их надлежащее качество,  в установленные  сроки и сдать их Заказчику по акту  выполненных работ в состоянии, обеспечивающим нормальную эксплуатацию. При выполнении работ необходимо учитывать, что работы будут производиться без прекращения деятельности учреждения.

2.3.2. Составить за свой счет, в соответствии с техническим заданием исходя из цены Договора сметную документацию, которая впоследствии должна быть утверждена Заказчиком.

2.3.3. Предоставить возможность Заказчику осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию.

2.3.4. Согласовать с Заказчиком места складирования  материалов. Обеспечить своевременную уборку помещений от мусора, не захламлять территорию, на которой проводятся Работы.

2.3.5. Производить работы своими силами без привлечения субподрядной организации.

2.3.6. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные сметной документацией, техническим заданием из своих материалов, своими силами и средствами.

2.3.7. Предоставить сметную документацию, все сертификаты на используемые материалы не позднее трех календарных дней, c момента подписания договора на выполнение работ.

### 3. Требования к качеству и безопасности работ:

При выполнении работ необходимо соблюдать требования, установленные следующими нормативными документами:

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ-01-91-93).

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- ПУЭ «Правила устройств электроустановок»;

- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. № 80.

- ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности».

- Соблюдать требования по технике безопасности, охране труда, меры по охране окружающей среды и требования СНиП, СанПиН в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе требования СНиП 2.01.02-85, СНиП 12-03-2001

Подрядчик несёт ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности при    проведении ремонтных и строительно-монтажных работ, за выполнение правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное выполнение работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований.

### 4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

4.1. Все работы должны быть выполнены в полном объеме, предусмотренные сметой документацией и в соответствии с условиями, изложенными в техническом задании и договоре, в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4.2. Приемка результатов полностью завершенных Работ осуществляется Заказчиком в течение одного календарного дня после получения от Подрядчика предложения о проведении приемки выполненных Работ.

4.3. В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки, выполненных в соответствии с условиями настоящего Договора, работ по акту выполненных Работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем замечаний и сроков их устранения. Устранение отмеченных в данном акте замечаний производится Подрядчиком за свой счет. При невыполнении Подрядчиком данного условия, Заказчик вправе предпринять действия, предусмотренные п.п. 6.6. настоящего Договора.

4.4. Заказчик производит приемку выполненных работ на основании представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

4.5. Моментом исполнения обязательств Подрядчика по выполнению Работ считается факт подписания сторонами акта выполненных работ.

### 5. Требования к сроку и(или) объему предоставления гарантии качества работ

5.1. Гарантийный срок непрерывной эксплуатации выполненных Работ должен составлять 12 месяца, с даты подписания сторонами акта о приемке работ. Гарантийный срок распространяется на все виды работ, а также на все материалы, используемые при выполнении работ, в соответствии с технической документацией.

5.2. Все выявленные в результате приемки Работ и гарантийной эксплуатации недостатки и дефекты, препятствующие нормальной работе и вызванные некачественным выполнением Подрядчиком Работ, либо применением некачественных материалов, изделий и оборудования, Подрядчик устраняет за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств в установленный срок Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком и третьими лицами.

6. Объем и технические и функциональные характеристики выполняемых работ и материалов

| № | Наименование и объем работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сборка листовых конструкций массой до 0,5 т. (короба, зонты) | 1 т | 0,0817 |
| 2. | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия | 100 м2 | 0,16 |
| 3. | Установка вытяжного зонта над электрической плитой | 1 м2 | 1,76 |
| 4. | Установка вытяжного зонта над электрической сковородой | 1 м2 | 0,8 |
| 5. | Демонтаж осевых вентиляторов | 100 шт | 0,02 |
| 6. | Установка вентиляторов осевых | шт | 2 |
| 7. | Подготовка к испытанию, сдача под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт | 2 |
| 8. | Очистка поверхности потолка щетками | 1 м2 | 150 |
| 9. | Шпатлевание, покрытие поверхностей грунтовкой и окраска водными составами | 100 м2 | 1,5 |

Материалы:

| № | Наименование, технические характеристики | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор Напряжение/частота, В/Гц ~230/50 Фазность 1 Потребляемая мощность, Вт 900 Ток, А 4,1 1,8 1,6 0,77 Максимальный расход воздуха, м3/ч 2500 Частота вращения, об/мин 1330 Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 55 Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 45,7 Класс защиты двигателя IP54 Емкость конденсатора, мкФ 16 Тип термозащиты Термоконтакты (биметалл) Масса, кг 21 | шт | 2 |
| 2 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 (или эквивалент) Сталь листовая горячекатаная. ГОСТ 19903-74 Стальные листы горячекатаные шириной 500 мм и более, изготовляемые в листах толщиной от 0,40 до 160 мм и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм. | т | 0,08693 |
| 3 | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,5 мм Листы оцинкованной стали регулируются по качеству в соответствии с нормами ГОСТ 14918-80. | м2 | 19,75 |
| 4 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,3 |
| 5 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5мм2 | 1000 м | 0,03 |
| 6 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (или эквивалент) | т | 0,0195 |

7. Требования к материалам.      Все материалы, используемые в производстве работ, должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также другим требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, в соответствии с действующим законодательством.

В случае применения материалов, требования к которым не включены в строительные нормы и правила, государственные стандарты и технические условия, на них должно быть Техническое свидетельство, выданное Госстроем России.

Приложение № 3

Проект

гражданско-правового договора № ____

на выполнение работ по восстановлению

эффективности функционирования систем вентиляции

г. Ковдор							                         «____»____________20___  года

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания  населения «Ковдорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,  именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в  лице директора Макаровой Ольги Петровны,  действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________  в лице ________________________________________,  действующего на основании ________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке от 09.04.2015 года, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Договор заключается по итогам проведенного запроса котировок в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___»__________ 20____ года  № ____.

- Предмет Договора

2.1. Предметом Договора является выполнение работ по восстановлению эффективности функционирования систем вентиляции (далее – Работы) в порядке и на условиях настоящего Договора, в соответствии со Техническим заданием (Приложение №1) и Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложения № 2), являющиеся неотъемлемой частью к настоящему Договору.

3. Цена Договора и порядок расчетов.

3.1. Цена настоящего Договора составляет ___________ (__________________) рублей ____ копеек.

3.2. Валюта цены - Российский рубль.

3.3. Цена настоящего Договора включает в себя все налоги, сборы, затраты, связанные с выполнением работ в полном объеме, использованием оборудования и материалов Подрядчика, средств механизации, используемых при выполнении работ, страхование, уплату таможенных сборов и пошлин, других обязательных платежей и иных расходов.

3.4. Финансирование на поставку товара о настоящему Договору осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности на 2015 год.

3.5.  Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком за фактически выполненные объемы работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 календарных дней с момента получения счета. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: счет, акты выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных Работ (КС-3), подписанные обеими Сторонами. Авансирование настоящим Договором не предусмотрено.

4. Место и сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ:  с момента заключения договора до 15 июля 2015 года включительно. Указанный срок является исходным для определения штрафных санкций в случае нарушения срока выполнения работ.

4.2. Работа может быть закончена Подрядчиком досрочно с согласия Заказчика.

4.3. Предусмотренные настоящим Договором Работы производятся в помещении пищеблока   Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: 184046, город Ковдор, Мурманской области, улица Баштыркова, дом 5а.

5. Обязанности, права и ответственность Подрядчика

Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить работы в полном объеме, обеспечив, в соответствии с техническим заданием,  их надлежащее качество,  в установленные  сроки и сдать их Заказчику по акту  выполненных работ в состоянии, обеспечивающим нормальную эксплуатацию.

5.2. За свой счет, в соответствии с техническим заданием, исходя из цены Договора, составить необходимую сметную документацию, которая впоследствии должна быть утверждена Заказчиком.

5.3. При выполнении работ учитывать, что работы будут производиться без прекращения деятельности учреждения.

5.4. Выполнить Работы, предусмотренные сметной документацией (Приложение № 2) и техническим заданием (Приложение № 1) своими силами, средствами, с привлечением своего оборудования, из своих материалов.

5.5. Принять все необходимые меры по предотвращению нанесения ущерба или повреждения здания, а также различных систем, находящихся в месте выполнения Работ. Все возможные в процессе выполнения Работ поломки различных систем (автоматической пожарной сигнализации, электроснабжения) или повреждения здания восстанавливаются за счет Подрядчика.

5.6. Соблюдать требования по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности, меры по охране окружающей среды и требования СНиП, СанПиН в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе требования СНиП 2.01.02-85, СНиП 12-03-2001, СП 7.13130.2013, ППБ 01-2003, ПУЭ.

5.7. Немедленно известить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут привести к ухудшению качества Работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

5.8. Обеспечивать надлежащую сохранность и нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение здание, материалов, оборудования и другого имущества от начала Работ до их завершения и приемки выполненных работ.

5.9. Поставлять на место Работ необходимые материалы, оборудование, изделия, а также осуществлять их прием, разгрузку и складирование по согласованию с Заказчиком.

5.10. Гарантировать наличие соответствующей документации (сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений, экологических сертификатов, сертификатов пожарной безопасности), удостоверяющих качество материалов и изделий.

5.11. Обеспечивать Заказчика возможностью контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию.

5.12. Обеспечить своевременную уборку помещений от мусора, не захламлять территорию, на которой проводятся Работы.

5.13. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком Работ по устранению недостатков и дефектов Заказчик вправе по их исправлению привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.14. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

5.15. Предоставить сметную документацию, все сертификаты на используемые материалы не позднее трех календарных дней со дня подписания договора на выполнение работ.

Подрядчик имеет право:

5.16.  Досрочно закончить работы с согласия Заказчика.

5.17. Иные права, предоставленные Подрядчику настоящим Договором или действующим законодательством.

Подрядчик не вправе:

5.18. Привлекать для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, другую (субподрядную) организацию.

Подрядчик несет ответственность:

5.19. За невыполнение или ненадлежащее выполнение работ.

5.20. За несоблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда работников, пожарной безопасности и электробезопасности при производстве Работ.

5.21. За случайное уничтожение и повреждение материалов, инструментов, оборудования или другого имущества Заказчика до момента подписания акта выполненных Работ, кроме случаев, определенных действующим законодательством, Договором или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6. Обязанности и права Заказчика

Заказчик обязан:

6.1. Обеспечить приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.2. Обеспечить Подрядчику доступ на объекты, где будут производиться Работы, в согласованные сторонами время суток и дни недели.

6.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

Заказчик имеет право:

6.4. Задержать Подрядчику оплату выполненных работ в случае не устранения выявленных дефектов в работе, предъявленной к оплате.

6.5.  Проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6.6. Требовать устранения недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при приемке выполненных Работ, а также обнаруженных в течение 12 месяцев после составления акта выполненных Работ.  При невыполнении Подрядчиком Работ по устранению недостатков и дефектов Заказчик вправе по их исправлению привлечь другую организацию за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

7. Приемка выполненных работ

7.1. Все работы должны быть выполнены в полном объеме, предусмотренные сметой документацией и в соответствии с условиями, изложенными в техническом задании и договоре, в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

7.2. Приемка результатов полностью завершенных Работ осуществляется Заказчиком в течение одного календарного дня после получения от Подрядчика предложения о проведении приемки выполненных Работ.

7.3. В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки, выполненных в соответствии с условиями настоящего Договора, работ по акту выполненных Работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем замечаний и сроков их устранения. Устранение отмеченных в данном акте замечаний производится Подрядчиком за свой счет. При невыполнении Подрядчиком данного условия, Заказчик вправе предпринять действия, предусмотренные п.п. 6.6. настоящего Договора.

7.4. Заказчик производит приемку выполненных работ на основании представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

7.5. Моментом исполнения обязательств Подрядчика по выполнению Работ считается факт подписания сторонами акта выполненных работ.

8. Гарантии

8.1. Гарантийный срок непрерывной эксплуатации выполненных Работ должен составлять 12 месяцев, с даты подписания сторонами акта о приемке работ. Гарантийный срок распространяется на все виды работ, а также на все материалы, используемые при выполнении работ, в соответствии с технической документацией.

8.2. Все выявленные в результате приемки Работ и гарантийной эксплуатации недостатки и дефекты, препятствующие нормальной работе и вызванные некачественным выполнением Подрядчиком Работ либо применением некачественных материалов, изделий и оборудования, Подрядчик устраняет за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств в установленный срок Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора, Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ по вине Подрядчика, а также нарушение сроков устранения дефектов в выполненных работах, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения дня установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка российской Федерации.

9.4. Уплата финансовых санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договора и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.5. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если будет доказано, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также те обстоятельства, которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

10.3. Если обстоятельства указанные в п. 10.1. настоящего Договора, будут длиться более трех календарных месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Особые условия

9.1. Настоящий Договор расторгается до окончания срока его действия по обоюдному согласию Сторон, оформленному в виде соглашения и подписанному Сторонами или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, при существенных нарушениях Подрядчиком условий настоящего Договора.

9.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании мотивированного представления в следующих случаях:

- если подрядчик своевременно не приступил к исполнению договора или во время исполнения очевидно, что выполнение работы к сроку явно невозможно;

- если подрядчик выполнил работы некачественно и в установленный заказчиком срок не исправил недостатки, которые были допущены.

Данный случай фиксируется Заказчиком документально посредством составления акта и уведомления Подрядчика телефонограммой либо факсимильным сообщением с последующим предоставлением почтовой связью акта и претензионного письма.

10. Срок действия Договора

10.1. . Настоящий Договор, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11. Прочие условия

11.1. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в письменной форме об изменениях юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других существенных обстоятельствах, которые отражаются посредством заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

11.2. Все разногласия и споры решаются в претензионном порядке, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Мурманской области.

11.3. Настоящий Договор имеет следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 «Техническое задание»;

- Приложение № 2 «Локальный ресурсный сметный расчет».

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| «Подрядчик» | «Заказчик» |
| --- | --- |
|  | Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Ковдорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ) 184143, Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Баштыркова д. 5 а. Телефон: 8-815-35-50659; факс: 8-815-35-50460 E-mail: kovdor.dipi@yandex.ru ИНН 5104908692 КПП 510401001 лицевой счет 30496Ш96040 в Отделение Мурманск г. Мурманск р/счет 40601810500001000001 БИК 044705001 |

«Подрядчик»             		                                 «Заказчик»

Директор

____________ ()                                                          ____________ (О.П. Макарова)

«___» ______ 2015 г. 		                                   «___» ______ 2015 г.

Приложение № 1

# к гражданско-правовому договору

# № __ от «__» _____ 201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению

эффективности функционирования систем вентиляции

1.  Наименование объекта закупки – выполнение работ по восстановлению эффективности функционирования систем вентиляции

2.  Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

2.1. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Ковдор, ул. Баштыркова, дом 5а, пищеблок.

2.2. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора до 15 июля 2015 года включительно. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

2.3. Условия выполнения работ:

2.3.1. Выполнить работы в полном объеме, обеспечив, в соответствии с техническим заданием, их надлежащее качество, в установленные сроки и сдать их Заказчику по акту выполненных работ в состоянии, обеспечивающим нормальную эксплуатацию. При выполнении работ необходимо учитывать, что работы будут производиться без прекращения деятельности учреждения.

2.3.2. Составить за свой счет, в соответствии с техническим заданием исходя из цены Договора сметную документацию, которая впоследствии должна быть утверждена Заказчиком.

2.3.3. Предоставить возможность Заказчику осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию.

2.3.4. Согласовать с Заказчиком места складирования материалов. Обеспечить своевременную уборку помещений от мусора, не захламлять территорию, на которой проводятся Работы.

2.3.5. Производить работы своими силами без привлечения субподрядной организации.

2.3.6. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные сметной документацией, техническим заданием из своих материалов, своими силами и средствами.

2.3.7. Предоставить сметную документацию, все сертификаты на используемые материалы не позднее трех календарных дней, c момента подписания договора на выполнение работ.

### 3. Требования к качеству и безопасности работ:

При выполнении работ необходимо соблюдать требования, установленные следующими нормативными документами:

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ-01-91-93).

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- ПУЭ «Правила устройств электроустановок»;

- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. № 80.

- ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности».

- Соблюдать требования по технике безопасности, охране труда, меры по охране окружающей среды и требования СНиП, СанПиН в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе требования СНиП 2.01.02-85, СНиП 12-03-2001

Подрядчик несёт ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности при    проведении ремонтных и строительно-монтажных работ, за выполнение правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное выполнение работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований.

### 4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

4.1. Все работы должны быть выполнены в полном объеме, предусмотренные сметой документацией и в соответствии с условиями, изложенными в техническом задании и договоре, в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4.2. Приемка результатов полностью завершенных Работ осуществляется Заказчиком в течение одного календарного дня после получения от Подрядчика предложения о проведении приемки выполненных Работ.

4.3. В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки, выполненных в соответствии с условиями настоящего Договора, работ по акту выполненных Работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем замечаний и сроков их устранения. Устранение отмеченных в данном акте замечаний производится Подрядчиком за свой счет. При невыполнении Подрядчиком данного условия, Заказчик вправе предпринять действия, предусмотренные п.п. 6.6. настоящего Договора.

4.4. Заказчик производит приемку выполненных работ на основании представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

4.5. Моментом исполнения обязательств Подрядчика по выполнению Работ считается факт подписания сторонами акта выполненных работ.

### 5. Требования к сроку и(или) объему предоставления гарантии качества работ

5.1. Гарантийный срок непрерывной эксплуатации выполненных Работ должен составлять 12 месяца, с даты подписания сторонами акта о приемке работ. Гарантийный срок распространяется на все виды работ, а также на все материалы, используемые при выполнении работ, в соответствии с технической документацией.

5.2. Все выявленные в результате приемки Работ и гарантийной эксплуатации недостатки и дефекты, препятствующие нормальной работе и вызванные некачественным выполнением Подрядчиком Работ, либо применением некачественных материалов, изделий и оборудования, Подрядчик устраняет за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств в установленный срок Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком и третьими лицами.

6. Объем и технические и функциональные характеристики выполняемых работ и материалов

| № | Наименование и объем работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сборка листовых конструкций массой до 0,5 т. (короба, зонты) | 1 т | 0,0817 |
| 2. | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия | 100 м2 | 0,16 |
| 3. | Установка вытяжного зонта над электрической плитой | 1 м2 | 1,76 |
| 4. | Установка вытяжного зонта над электрической сковородой | 1 м2 | 0,8 |
| 5. | Демонтаж осевых вентиляторов | 100 шт | 0,02 |
| 6. | Установка вентиляторов осевых | шт | 2 |
| 7. | Подготовка к испытанию, сдача под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт | 2 |
| 8. | Очистка поверхности потолка щетками | 1 м2 | 150 |
| 9. | Шпатлевание, покрытие поверхностей грунтовкой и окраска водными составами | 100 м2 | 1,5 |

Материалы:

| № | Наименование, технические характеристики | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор Напряжение/частота, В/Гц ~230/50 Фазность 1 Потребляемая мощность, Вт 900 Ток, А 4,1 1,8 1,6 0,77 Максимальный расход воздуха, м3/ч 2500 Частота вращения, об/мин 1330 Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С 55 Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) 45,7 Класс защиты двигателя IP54 Емкость конденсатора, мкФ 16 Тип термозащиты Термоконтакты (биметалл) Масса, кг 21 | шт | 2 |
| 2 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 (или эквивалент) Сталь листовая горячекатаная. ГОСТ 19903-74 Стальные листы горячекатаные шириной 500 мм и более, изготовляемые в листах толщиной от 0,40 до 160 мм и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм. | т | 0,08693 |
| 3 | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,5 мм Листы оцинкованной стали регулируются по качеству в соответствии с нормами ГОСТ 14918-80. | м2 | 19,75 |
| 4 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,3 |
| 5 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5мм2 | 1000 м | 0,03 |
| 6 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (или эквивалент) | т | 0,0195 |

7. Требования к материалам.      Все материалы, используемые в производстве работ, должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также другим требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, в соответствии с действующим законодательством.

В случае применения материалов, требования к которым не включены в строительные нормы и правила, государственные стандарты и технические условия, на них должно быть Техническое свидетельство, выданное Госстроем России.

Приложение № 2

# к гражданско-правовому договору

# № __ от «__» _____ 201__ г.

| «Согласовано» Смета на сумму: __________________руб. ________________/_____________________/ «________» __________________2015 г. | «Утверждаю» Смета на сумму:____________________руб. ________________/О.П.Макарова / «________» __________________2015 г. |
| --- | --- |

Объект: ГОАУСОН «Ковдорский дом-интернат для престарелых и инвалидов», пищеблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА * (форма)

(локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на __________, в текущих ценах на _____________ Сметная стоимость: __________ тыс. руб.

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена на ед. изм. | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах _______ г. | Пунк коэфф. пересч. | Коэфф. пресчета | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил: ________________ /________________/

Проверил: _______________/________________/

*- заполняется победителем запроса котировок.

Приложение № 4

Протокол формирования

начальной (максимальной) цены

гражданско-правового договора

г.Ковдор                                                                                                                                            «27» мая 2015 г.

1. Начальная (максимальная) цена договора определяется и обосновывается посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Заказчиком направлены запросы коммерческого предложения 3-м предполагаемым подрядчикам и на основании полученных ответов:

Коммерческое предложение № 1 ООО «Альп-Монтаж» – вх. № 614-01 от 26.05.2015 г.

Коммерческое предложение № 2 ООО «Валентина» - вх. № 614-02 от 26.05.2015 г.

Коммерческое предложение № 3 ООО «Синтез» - вх. № 617-01 от 27.05.2015 г.

произведен расчет обоснования НМЦ гражданско-правового договора.

Расчет начальной (максимальной) цены договора

2. Единая закупочная комиссия приняла решение установить начальную (максимальную) цену гражданско-правового договора на выполнение работ по восстановлению эффективности функционирования систем вентиляции в размере 228 182 (Двести двадцать восемь тысяч сто восемьдесят два) рубля 80 копеек.

| Члены Единой закупочной комиссии: |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: | _____________________ | Коржанкова С.А. |
| Члены комиссии: | _____________________ | Зеленская Е.Г. |
|  | _____________________ | Пахомова В.В. |
|  | _____________________ | Носикова Н.А. |